| # ОПРОСНЫЙ ЛИСТ # для подбора биореактора / ферментера |  |
| --- | --- |
| ## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |
| Покупатель: | Продавец: Фабрика «Доктор Губер» |
| Контактное лицо: | Контактное лицо: |
| E-mail: | E-mail: |

| ## 2. ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| ### 2.1. Планируемый продукт | Тип продукта (отметить): ☐ Вакцина ☐ Активное фармацевтическое сырьё (API) ☐ Лекарственные средства для человека ☐ Ветеринарные препараты ☐ Биологические пестициды ☐ Пищевые продукты ☐ Корма ☐ Биоудобрения ☐ Другое: ___________________________________________ |
| ### 2.2. Биологический объект | Вид микроорганизма / клеток: ☐ Бактерии ☐ Грибы ☐ Актиномицеты ☐ Водоросли ☐ Растительные клетки ☐ Животные клетки Конкретный штамм / линия: |
| ### 2.3. Тип процесса | ☐ Микробная ферментация ☐ Культивирование клеток |
| ### 2.4. Базовая технологическая схема | Описание, блок-схема, либо приложение: |

| ## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА |  |
| --- | --- |
| ### 3.1. Производственные показатели | - Планируемая производительность линии: __________________________ - Объём бака: - Общий объём: __________ л - Рабочий объём: ________ л - Длительность ферментации: __________ часов - Температура ферментации: __________ °C |
| ### 3.2. Тип культивирования | ☐ Batch ☐ Fed-batch ☐ Непрерывный |
| ### 3.3. Тип ферментации | ☐ Анаэробная ☐ Аэробная ☐ Высокоаэробная ☐ Факультативная - Коэффициент подачи воздуха: __________________________ - Тепловыделение в процессе ферментации: __________________________ |
| ### 3.4. Инокуляция и подпитка | - Доля инокуляции: __________________________ - Объём подкормки: __________________________ |

| ## 4. ПОДАЧА ЖИДКИХ СРЕД |  |
| --- | --- |
| ### 4.1. Максимальная скорость подачи для каждого контура: | ☐ Пеногаситель: __________________________ ☐ Кислота: _______________________________ ☐ Щёлочь: _______________________________ ☐ Субстрат 1: ____________________________ ☐ Субстрат 2: ____________________________ |

| ## 5. ГАЗОВАЯ СИСТЕМА |  |
| --- | --- |
| ### 5.1. Способ подачи газа | ☐ Барботирующее кольцо (спаргер) ☐ Подача газа над жидкостью |
| ### 5.2. Перечень газов и расход | ☐ Газ 1: ____________________ Расход: __________ ☐ Газ 2: ____________________ Расход: __________ ☐ Газ 3: ____________________ Расход: __________ ☐ Газ 4: ____________________ Расход: __________ ☐ Газ 5: ____________________ Расход: __________ ☐ Газ 6: ____________________ Расход: __________ |
| ### 5.3. Контроль расхода газов | ☐ Контроллер массового расхода + ротаметр ☐ Только ротаметр |

| ## 6. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА И АВТОМАТИКА |  |
| --- | --- |
| ### 6.1. Контролируемые параметры | ☐ Температура (диапазон): ____________________ ☐ pH (диапазон): ____________________________ ☐ DO (диапазон): ____________________________ ☐ Давление ☐ Уровень жидкости ☐ Уровень пены ☐ Вес сосуда / мешка |
| ### 6.2. Типы датчиков | pH: ☐ Оптический ☐ Электрохимический DO: ☐ Оптический ☐ Электрохимический |
| ### 6.3. Исполнительные контуры | ☐ Управление мешалкой ☐ Управление температурой ☐ Подача питательных веществ ☐ Антипена ☐ Контроль давления ☐ Контроль подачи воздуха |
| ### 6.4. Система управления | ☐ PLC ☐ Главный компьютер: ☐ Да ☐ Нет ☐ Тач-скрин: ☐ MCGS ☐ Siemens ☐ Другое: __________________ Хранение данных: ☐ 1 год ☐ Другое: __________________ |

| ## 7. СТЕРИЛИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ |  |
| --- | --- |
| ## 7.1. Метод стерилизации | ## ☐ Автоматический (SIP) ☐ Ручной |
| ## 7.2. Контроль давления | ☐ Автоматический ☐ Ручной |
| ## 7.3. Подъём крышки | ☐ Да ☐ Нет |

| ## 8. КОМПОНОВКА СИСТЕМЫ |  |
| --- | --- |
| ### 8.1. Количество емкостей | ## Укажите число: |
| ### 8.2. Стадии ферментации | ☐ Одностадийная ☐ Двухстадийная ☐ Трёхстадийная ☐ Четырёхстадийная ☐ Другое: __________________________ |
| ### 8.3. Объёмы стадий | ___ л → ___ л → ___ л → ___ л (☐ общий объём / ☐ рабочий объём) |
| ### 8.4. Тип ферментера | ☐ Традиционный стерилизуемый ☐ Стальной ☐ Стеклянный ☐ Одноразовый ☐ Пластиковый мешок ☐ Одноразовая пластиковая ёмкость (_____ л) |

| ## 9. КОНСТРУКЦИЯ ЁМКОСТИ |  |
| --- | --- |
| ### 9.1. Материал | ☐ Нержавеющая сталь Материал корпуса: ☐ 304 ☐ 316L Материал рубашки: ☐ 304 ☐ Стекло |
| ### 9.2. Теплоизоляция: | ☐ Да ☐ Нет |

| ## 10. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ |  |
| --- | --- |
| ### 10.1. Тип перемешивания | ☐ Волновой (только одноразовые системы) ☐ Импеллерный |
| ### 10.2. Тип двигателя | До 100 л: ☐ Серводвигатель Бренд: ☐ Ori ☐ Siemens Обороты: ______ об/мин От 100 л: ☐ AC-мотор с редуктором Бренд: ☐ SEW ☐ NORD ☐ Китайский высококачественный Обороты: ______ об/мин |
| ### 10.3. Тип мешалки | ☐ Верхняя механическая ☐ Односторонняя ☐ Двусторонняя Уплотнение: ☐ BURGMANN ☐ Furong ☐ John Crane ☐ Другое ☐ Верхняя магнитная ☐ Нижняя магнитная |
| ### 10.4. Тип лопастей | Верхний уровень: ☐ Четырёхлопастная широкая ☐ Наклонная Средний / нижний уровень: ☐ Прямая ☐ Полутрубчатая ☐ Параболическая ☐ Стреловидная ☐ Другое: __________________________ |

| ## 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЁМКОСТИ |  |
| --- | --- |
| ### 11.1. Ёмкость для хранения среды | ☐ Нужна ☐ Не нужна Объём: ______ л Материал: ☐ 304 ☐ 316L |
| ### 11.2. Ёмкость для пеногасителя | ☐ Нужна ☐ Не нужна Объём: ______ л Материал: ☐ 304 ☐ 316L |
| ### 11.3. Ёмкость для щелочных сред | ☐ Нужна ☐ Не нужна Объём: ______ л Материал: ☐ 304 ☐ 316L |

| ## 12. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И КИП |  |
| --- | --- |
| ### 12.1. Клапаны | Мембранные: ☐ GEMÜ ☐ ESG ☐ Другое Угловые седельные: ☐ GEMÜ ☐ ESG ☐ Другое Пароотводные: ☐ TLV ☐ Sino-Tech ☐ Другое |
| ### 12.2. Фильтры | ☐ Yiming ☐ Cobetter ☐ Другое |
| ### 12.3. Расходомеры | Массовый (до 500 л): ☐ Vogtlin ☐ TOFCO Металлический поплавковый: ☐ Krohne ☐ Chengfeng Вихревой (более 1000 л): ☐ Yokogawa ☐ DIYUAN Стеклянный ротаметр (ручной): ☐ Chengfeng |
| ### 12.4. Учёт среды | Перистальтический насос (до 100 л) Бренд: ☐ Signal ☐ Baoding Lange Электромагнитный расходомер (>100 л) Бренд: ☐ Krohne ☐ DIYUAN |

| ## 13. АВТОМАТИКА И ЭЛЕКТРОНИКА |  |
| --- | --- |
| ### 13.1. pH / DO электроды: | ☐ Mettler Toledo ☐ Hamilton ☐ Другое |
| ### 13.2. Датчик давления: | ### ☐ BD¦SENSORS ☐ JIECHUANG ☐ |
| ### 13.3. Измерение объёма: | ☐ Модуль взвешивания (до 100 л): Mettler Toledo ☐ KeLi ☐ ☐ Датчик уровня (>100 л): WIKA ☐ JIECHUANG ☐ |
| ### 13.4. Частотный преобразователь: | ### ☐ INVT ☐ ABB ☐ Другое |

| ## 14. ВАЛИДАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| ### 14.1. Этапы квалификации и тестирования оборудования | ☐ FAT ☐ SAT ☐ DQ ☐ IQ ☐ OQ ☐ Не требуется |

| ## 15. КОММУНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| --- | --- |
| ### 15.1. Воздушный компрессор | ☐ Китайский ☐ Импортный ☐ Не нужен |
| ### 15.2. Осушитель воздуха | ☐ Китайский ☐ Импортный ☐ Не нужен |
| ### 15.3. Парогенератор | ☐ Huazheng ☐ WILFORD ☐ Другое |
| ### 15.4. Блок охлаждения воды | ☐ Китайский ☐ Импортный ☐ Не нужен |

| ## 16. ОЧИСТКА ХВОСТОВЫХ ГАЗОВ |  |
| --- | --- |
| ### 16.1. Требуется ли система очистки | ☐ Да ☐ Нет Описание: _______________________________________ |

| ## 17. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА |  |
| --- | --- |
| ## 17.1. Требуется ли последующая обработка | ☐ Да ☐ Нет Описание: _______________________________________ |

## 18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ